	阀门的分类

	阀门的用途广泛，种类繁多，分类方法也比较多。总的可分两大类：
第一类自动阀门：依靠介质（液体、气体）本身的能力而自行动作的阀门。如止回阀、安全阀、调节阀、疏水阀、减压阀等。
第二类驱动阀门：借助手动、电动、液动、气动来操纵动作的阀门。如闸阀，截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、旋塞阀等。
此外，阀门的分类还有以下几种方法：
一、按结构特征，根据关闭件相对于阀座移动的方向可分：
1．  截门形：关闭件沿着阀座中心移动，如图1—1所示。
2．  闸门形：关闭件沿着垂直阀座中心移动，如图1—2所示。
3．  旋塞和球形：关闭件是柱塞或球，围绕本身的中心线旋转，如图1—3所示。
4．  旋启形；关闭件围绕阀座外的轴旋转，如图1—4所示。
5．  碟形：关闭件的圆盘，围绕阀座内的轴旋转，如图1—5所示。
6．  滑阀形：关闭件在垂直于通道的方向滑动，如图1—6所示。
 

二、按用途，根据阀门的不同用途可分：
1．  开断用：用来接通或切断管路介质，如截止阀、闸阀、球阀、蝶阀等。
2．  止回用：用来防止介质倒流，如止回阀。
3．  调节用：用来调节介质的压力和流量，如调节阀、减压阀。
4．  分配用：用来改变介质流向、分配介质，如三通旋塞、分配阀、滑阀等。
5．  安全阀：在介质压力超过规定值时，用来排放多余的介质，保证管路系统及设
备安全，如安全阀、事故阀。
6．  他特殊用途：如疏水阀、放空阀、排污阀等。
三、按驱动方式，根据不同的驱动方式可分：
1．  手动：借助手轮、手柄、杠杆或链轮等，有人力驱动，传动较大力矩时，装有
           蜗轮、齿轮等减速装置。
2．  电动：借助电机或其他电气装置来驱动。
3．  液动：借助（水、油）来驱动。
4．  气动；借助压缩空气来驱动。
四、按压力，根据阀门的公称压力可分：
1．  真空阀：绝对压力<0.1Mpa即760mm汞柱高的阀门，通常用mm汞柱或mm

水柱表示压力。
2．  低压阀：公称压力PN≤1.6Mpa的阀门（包括PN≤1.6MPa的钢阀）
3．  中压阀：公称压力PN2.5—6.4MPa的阀门。
4．  高压阀：公称压力PN10.0—80.0MPa的阀门。
5．  超高压阀：公称压力PN≥100.0MPa的阀门。
五、按介质的温度分，根据阀门工作时的介质温度可分：
1．  普通阀门：适用于介质温度-40℃～425℃的阀门。
2．  高温阀门：适用于介质温度425℃～600℃的阀门。
3．  耐热阀门：适用于介质温度600℃以上的阀门。
4．  低温阀门：适用于介质温度-40℃～ -150℃的阀门。
5．  超低温阀门：适用于介质温度-150℃以下的阀门。
六、按公称通径分，根据阀门的公称通径可分：
1．  小口径阀门：公称通径DN<40mm的阀门。
2．  中口径阀门：公称通径DN50~300mm的阀门。
3．  大口径阀门：公称通径DN350~1200mm的阀门。
4．  特大口径阀门：公称通径DN≥1400mm的阀门。
七、按与管道连接方式分，根据阀门与管道连接方式可分；
1．  法兰连接阀门：阀体带有法兰，与管道采用法兰连接的阀门。
2．  螺纹连接阀门：阀体带有内螺纹或外螺纹，与管道采用螺纹连接的阀门。
3．  焊接连接阀门：阀体带有焊口，与管道采用焊接连接的阀门。
4．  夹箍连接阀门：阀体上带有夹口，与管道采用夹箍连接的阀门。
5．  卡套连接阀门：采用卡套与管道连接的阀门。
 




